## Slide 1: Capacity forecast on DALI data.
rk
Spa
Bram Vonk, JADS-Enexis
October 2021

## Slide 2: Inhoud komend half uur
Resultaten sprint
  Preprocess data (5 min)
  Model tuning (10 min)
  Visualisatie (10 min)
Werk komende sprint (5 min)

## Slide 3: Recap vorige sprint
Project doel
  Forecast 6-12 maanden vooruit de capaciteitsvraag op basis van DALI data.
Voorbeeld:
  In de herfst kunnen bepalen met bepaalde zekerheid of er in de lente issues komen.
historic data
forecast
autumn
spring
transformer limit
transformer
loading

## Slide 4: Focus afgelopen sprint (in september, na verlof)
Data Preparation
Verder met
  Data Preparation  set op S3
  Model  opzetten testcases
  N.a.v. vorige review:
    Zoek naar probleemgevallen
      Bram vanuit de data
      Netverantwoordelijken vanuit netkennis

## Slide 5: Algemene status
dashboard
model
weekly extremes
monthly / weekly
monthly
always
Vanuit Docker
  Nog niet scheduled
Vanuit code (project)
  Model trainen + forecast
  Enkel opgeven DALI box ID
Vanuit code/notebook
  DALI + forecast plot
  Decompositie plots
11k
10k
5

## Slide 6: Preprocessing: filter op aantal DALI boxen
Alleen DALI boxen met metadata
  10.092 / 10.992 heeft metadata
(Voorlopig) alleen boxen met:
  >2 jaar data (na strippen init. nullen)
  max belasing >50% trafo
Vraag: Is bovenstaande OK?

## Slide 7: Modellering
Algemeen
  Additief model (drift + yearly)
    Stabiel, maar vangt groei moeilijk
  Multiplicatief model instabiel  hybride?
Trend moeilijk te fitten
  Exponentiele fit instabielpolynoom
  Veel afwijking bij extrapolatieweights
Robuust tegen outliers

## Slide 8: Modellering: Ideeën ter verbetering (op prio)
Meer gewicht aan recentere DALI data geven voor trainen model
  Via pm.Potential
  Via pm.<distribution>(tau=weights)
Hybride model additiief/multiplicatief
  Ipv drift + yealry of drift * yearly  c * drift + (1-c) * yearly + yearly ?
Prior seasonality uit pool gebruiken voor recent neergehangen boxen
Omschakelen net detecteren d.m.v. blok signaal als extra component.
Robuustness tegen outliers verbeteren (PYMC3 voorbeeld)

## Slide 9: Plots

## Slide 10: Plots

## Slide 11: Plots

## Slide 12: Plots

## Slide 13: Plots

## Slide 14: Plots

## Slide 15: Visualisaties
Plots
Helder?
Wat mis je?
Decompositie handig?
Interactiviteit?
Verder:
Welke Quantilen gewenst?
Hoe ordenen van boxsignalen?
  Band?
  Tijd?
  Capaciteit trafo aanhouden?

## Slide 16: Werk komende sprint : backlog
Modeling
Data Preparation
Data Understanding
Business Understanding
Deployment
Evaluation
Scheduled data preprocessing
Detect max date specific week
Setup task for every week
Model trend exponential function
Deal with switch action in model
Transfer code to functions
Write forecast quantiles in DB
Assess results with business
Backcast function for evaluation
Determine GUI with business
Reusable plot function
Export data for grid planning
Shortcut to meetdata dashboard
Scheduled train + forecast
Setup task for every month
24/7 accessible tool
Dashboard results online
Documentation online
Sorting algorithm for priority
Overload signaling
order / priority
Atrtappen via Docker
Model improvement (x times)
Run for all boxes

## Slide 17: Way of Working vanuit Data Science/JADS: CRISP-DM
Modeling
Data Preparation
Data Understanding
Business Understanding
Deployment
Evaluation

## Slide 18: Flow Down Business value
Forecast Model
Business Value
Company KPI
Project KPI
Model Usage
Y variables
X Variables
Historic timeseries P / S DALI
Future timeseries P / S DALI
Nominal power of transformer
Model result
Optimal planning transformer replacement
Safety
Reliability
Affordability
Sustainability
Transformer overloaded soon
Do nothing
Stop growth
Ad hoc replacement
Planned replacement
Overloading
Outage
Claims
Ad hoc resources
Planned resources
Possible actions

## Slide 19: Requirements for achieving value
Model
  Explainable
  Forecast has prediction intervals
  Forecast horizon 6-12 months
  Uses prior information of population (if data is limited)
Usage tool
  No separate log in/install
  Quick visualisation of results (no waiting)
  Scalable up to 35k transformers
  Sorting on urgency
  Reliable (tool + forecast)
  Export results possible for other tools (e.g. Vision, Power BI dashboards)